Gmina Włocławek

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„ Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „

CPV 44163112-8

Postępowaniu o zamówienie publiczne  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 206 000  euro.

Znak: RBIiR 5541-1/10/2009

ZATWIERDZIŁ:

Włocławek, dnia 25.03.2009  r.	                                             ……………………………..				...........................................

(data, podpis)

# Informacje ogólne

Wstęp

Proces przetargowy będzie prowadzony zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego przewidzianego w polskim prawie zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  z późniejszymi zmianami)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 ze zmianami ),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 60 ze zmianami ),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 241 poz. 1763),

2.Wykonawca winien zapoznać się z kompletem dokumentów, składającym się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszy dokument zawiera Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, istotne warunki umowy, informację na temat warunków formalnych dotyczących Wykonawców, informacje o procedurze składania i otwierania ofert oraz kryteria wyboru ofert.

### I. INFORMACJE OGÓLNE

### ZAMAWIAJĄCY

- Gmina Włocławek

ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek

tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53

e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl

- Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

II Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 206.000 euro  o których mowa w art. 11 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r – tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):

III.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : „Dostawa urządzeń i materiałów do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek ”

III.2. Rodzaj zamówienia : dostawy

III.3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie na teren Gminy Włocławek materiałów i urządzeń budowlanych w celu wykonania 100 przydomowych oczyszczalni ścieków .

PRZEWIDYWANY ZAKRES ZAMÓWIENIA

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbiornik przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 2000l z tworzywa sztucznego Wraz z nadbudową zbiorników H=do 70cm | 46,00 | Szt. |
| 2 | Zbiornik przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 3000l z tworzywa sztucznego Wraz z nadbudową zbiorników H=do 70cm | 35,00 | Szt. |
| 3 | Zzbiornik przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 4000l z tworzywa sztucznego Wraz z nadbudową zbiorników H=do 70cm | 19,00 | Szt. |
| 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe rozdzielcze systemowa do oczyszczalni ścieków | 46,00 | kpl |
| 5 | Studzienki kanalizacyjne systemowe rozdzielcze systemowa do oczyszczalni ścieków | 35,00 | kpl |
| 6 | Studzienki kanalizacyjne systemowe rozdzielcze systemowa do oczyszczalni ścieków | 19,00 | kpl |
| 7 8 | Studzienki kanalizacyjne systemowe przelotowe" o średnicy 425 mm ,przelotowa ..Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą z PVC z uszczelką,kineta studzienki z PE Studzienki kanalizacyjne systemowe zamykająca systemowa do oczyszczalni ścieków | 30,00 100,00 | kpl |
|  | Kanały z rur drenażowych PVC. Rurociągi PVC drenarskie o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk | 6 214,00 | m |
| 9 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk o sztywności obwodowej SN4 | 1 200,00 | m |
| 10 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach budynków- odpowietrzenia | 800,00 | m |
| 11 | Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | 200,00 | szt |
| 12 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- kolana <90st. | 748,00 | szt |
| 13 | PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk, osztywności obwodowej SN8 | 1 200,00 | m |

Wymogi dotyczące zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków

Osadniki powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu, zapewniając tym samym nieprzepuszczalność wody, odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury  oraz pełną stabilność w gruncie.  Muszą być wyposażone w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie zawiesin, charakteryzujący się wysoką skutecznością oczyszczania potwierdzoną badaniami. Osadnik musi posiadać częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w okolicy filtra, oraz łatwo dostępne włazy z pokrywami o konstrukcji zapewniającej wyeliminowanie wydostawania się gazów fermentacyjnych. Osadnik winien posiadać króciec umożliwiający włączenie w instalacje systemu wentylacji. Osadniki powinny spełniać normę PN-EN 12566-1 natomiast pozostałe elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ.

Dobór pojemności osadników uzależniony jest od liczby użytkowników i powinien być zgodny z wytycznymi producenta, oraz normatywnymi zużyciami wody. Minimalna pojemność osadnika powinna wynosić 2,0 m3.

Studzienki rozdzielcze, studzienki zamykające należy wykonać jako monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gęstości PEHD.

Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie, którą w całości należy dołączyć do oferty przetargowej lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach EU. Osadniki powinny spełniać normę PN-EN 12566-1. Trwałość urządzeń oczyszczalni powinna być objęta min. 10-letnią gwarancją producenta.

Montaż poszczególnych urządzeń winien być zgodny z DTR producenta.

IV Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

V Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawo zamówień publicznych.

Ceny jednostkowe  na poszczególne materiały i urządzenia zawarte w ofercie  Wykonawcy będą obowiązywać podczas całego okresu realizacji zamówienia  także w przypadku zamówień uzupełniających.

VI Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII Termin wykonania przedmiotu zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 4 ):

Rozpoczęcie ; 3 dni od dnia zawarcia umowy

Zakończenie ; 15 październik  2009

W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie i w tym zakresie zmianie podlega umowa o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Dostawy będą odbywały się zgodnie z harmonogramem załączonym do SIWZ.

VIII  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust.1 pkt 5)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; sanitarnych 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

2) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,chyba , że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 i2

3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy ,

5) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

3. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą

2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

4. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

4.1. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie

spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach

wymienionych w SIWZ.

4.2. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem

wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ; ofertę wykonawcy

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX Wykaz oświadczeń  i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  (art. 36 ust.1 pkt 6)

1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Aktualny  odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności gospodarczej ), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS  potwierdzających odpowiednio , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3-m-ce przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1.  Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia  , a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie ,odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i odbiorców  przynajmniej 3  dostaw .

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie – referencje minimum 2 sztuki.

Jeżeli przedmiotowy wykaz będzie zawierał  mniej niż 3 dostawy albo gdy z dokumentów potwierdzających ich wykonanie będzie wynikało, że którakolwiek z dostaw materiałów (  dostarczonych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzonych terminem składania ofert ,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) nie została wykonana należycie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania , a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

2). Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje  lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności ,

W przypadku dysponowania osobami innego podmiotu, Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt 3 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 150 tysięcy złotych , wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego , że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym , tj. certyfikat lub deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności. Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie, którą w całości należy dołączyć do oferty przetargowej lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach UE . Osadniki powinny spełniać normę PN-EN 12566-1.Trwałość urządzeń oczyszczalni powinna być objęta min. 10-letnią gwarancją producenta.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust 1   niniejszej specyfikacji składa następujące dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty o których mowa w pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokument o którym mowa w pkt 3 powinien  być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. OFERTA SKŁADANA PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE (KONSORCJUM):

1. Zgodnie z art. 23 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego ( dot. konsorcjów, spółek cywilnych ). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo

2. Dokumenty składane przez podmioty występujące wspólnie: IX ust 1 pkt 1,2 oraz z ust.7 pkt 4 oraz oświadczenia z art. 22 ustawy dotyczące każdego podmiotu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia są wspólne i może je złożyć którykolwiek z Wykonawców.

3 . W przypadku wybrania oferty wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia wymaga okazania umowy konsorcjum. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
- Jednoznacznie określała wspólne przedsięwzięcie gospodarcze obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia.
- Zawierała zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty.
- Określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym.
- Stwierdzała, że partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zadania inwestycyjnego,
- Była zawarta na czas trwania umowy, powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.
- Określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.
- Opatrzona podpisami .

7. Wykonawcy zobowiązani są również dostarczyć do przedkładanej oferty następujące dokumenty:

1.Oferta powinna być sporządzono według wzoru formularza oferty.

2. Wycena w oparciu o załączony zakres zamówienia   .

3.  Zaakceptowany projekt umowy podpisany na ostatniej stronie  z wyrazem „ Akceptuję”  i parafowany na każdej stronie projektu umowy

4.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania ( art. 24 i art. 22 PZP)

5. Wstępny harmonogram dostaw  – podpisany i zaakceptowany

Brak wstępnego harmonogramu dostaw  jest podstawą do odrzucenia oferty z postępowania przetargowego.

6. Oświadczenie wykonawcy z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

7. Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

8. Dowód wpłaty wadium .

9. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z dokumentacją projektową .

Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem można dokonać w dwojaki sposób tj.:

  - na każdej stronie dokumentu lub

  - w przypadku dokumentów wielostronicowych, każdy dokument oddzielenie można poświadczyć „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie z podaniem ilości stron tego dokumentu.

X SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH (art. 36 ust.1 pkt 7)

10.1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronach internetowych

Gminy Włocławek ( www.gmina.wloclawek.pl)  od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych  do upływu terminu składania ofert.

10.2.Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.

10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzieli wyjaśnień , chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu  ograniczonego oraz negocjacji bez ogłoszenia , jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – nie mniej niż 4 dni  przed terminem składania ofert.

10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcą, którym przekazał specyfikację  istotnych warunków zamówienia , bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

10.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcą  którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej , zamieszcza ją także na tej stronie .

10.6Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na przeprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający  przedłuża  termin składania ofert i informuje  o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.  .

10.7 Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

7.7. Zobowiązuje się , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu wykonania dostaw oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Dokumenty lub informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Zamawiający zabrania powielania lub publikowania niniejszej SIWZ bez pisemnej zgody Zamawiającego.

XI Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

## Magdalena Korpolak- Komorowska   - kierownik  referatu RBIiR  ( pok.nr 8 budynek A  tel. 230-53-37 w godz. 7.30- 15.30  )

XII Wymagania dotyczące wadium  (art. 36 ust.1 pkt 8):

Oferta winna być zabezpieczona  wadium w wysokości 5000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:

w pieniądzu : na konto Zamawiającego  :

BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052   - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

## gwarancjach bankowych,

## gwarancjach  ubezpieczeniowych

## poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ).

Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.

## Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

## Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

#### XIII Termin związania ofertą (art. 36 ust.1 pkt 9)

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

XIV Opis sposobu przygotowania ofert art. 36 ust.1 pkt 10):

- Wymogi formalne:

  - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

  - ofertę wykonania należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik  do SIWZ,

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

  - do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę wówczas jego oferty zostaną odrzucone,

  - oferta ma być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej,

  - wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

  - wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,

  - oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,

  - wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę winny być dołączone w formie określonej w punkcie IX SIWZ.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

  - Dołączane do oferty pełnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pełnomocnictwa, w zależności od ich treści (dotyczące postępowań administracyjnych) winny być opatrzone opłatą skarbową w wysokości zgodnej z przepisami o opłacie skarbowej.

- Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz opisem: „Oferta na wykonanie: „Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „Nie otwierać przed dniem 02.04.2009 roku  godz. 9 .15”

- Zmiana i wycofanie oferty.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ,

  - Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  (art. 36 ust.1 pkt 11):

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).

- Ofertę należy złożyć do dnia 02.04.2009 r. do godz. 9.00 .

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek – sala konferencyjna  w dniu  02.04.2009 roku  r. o godz. 9.15.

- Otwarcie ofert jest jawne.

XVI Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust.1 pkt 12)

16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:

1) cena	100%

16.2. W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

| Ocena punktowa = | cena minimalna | x 100 punktów cena badana |
| --- | --- | --- |
|  | cena badana |  |

16.3.Należy zachować sposób obliczenia ceny w układzie : tekst opisu, jednostka, ilość jednostek , cena jednostkowa, cena.

16.4. Wykonawca określi ceny jednostkowe za wszystkie elementy robót wymienione w kosztorysie ofertowym.

16.5.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę są ważne na okres ważności zamówienia i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem postanowień odpowiednich zapisów szczegółowych warunków umowy.

16.6.Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

16.7. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego

16.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji ruchu i oznakowania robót, a także obsługę geodezyjną, w tym wytyczenia obiektu, i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

XVII Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (art. 36 ust.1 pkt 13)

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana najniższa cena oferty - 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XVI SIWZ :

Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII Waluta oferty

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone w PLN.

XIX Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej określonej w niniejszej SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek .

- Termin i miejsce podpisania umowy:

- z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych .

### XX . WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny umownej.

- Zabezpieczenie będzie wniesione nie później niż przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z  form podanych w art. 148 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

- Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwotę odpowiadającą wartości zabezpieczenia należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego :   BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni  od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

7. Kwota o której mowa w ust.6 okt.2 jest zwracana nie później niż w 15 dni po upływie okresu gwarancji.

XXI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej (art. 36 ust.1 pkt 17)

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania czynności, do których jest zobowiązany, Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXII Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

XXIII Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

XXIV. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXV .Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu.

XXVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

26.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością

26.2. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i narzędzi

26.3. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .

26.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia

26.5. Dostawy  będą prowadzone zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Wszelkie konsekwencje z tytułu odstępstwa od harmonogramu będą obciążały Wykonawcę dostaw.

26.6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na objęte dostawą urządzenia i materiały – 10 lat.

XXVII.  Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

Do Urzędu Gminy Włocławek

......................................................... 			ul. Królewiecka 7

......................................................... 			87-800 Włocławek

( nazwa Wykonawcy)·

# OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP z dnia ........................ opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz przez podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i stronach internetowych Zamawiającego

1.Oferujemy wykonanie dostawy urządzeń dla inwestycji pod nazwą : „Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „” za następującą cenę ( zgodną z zestawieniem stanowiącym załącznik do oferty) :

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT      %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją dostawy  w tym koszty transportu i rozładowania urządzeń i materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego .

2.Oświadczamy, że:

2.1. akceptujemy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji robót

2.2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , projektem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na wykonanie robót objętych zamówieniem za wyżej wymienioną cenę na warunkach określonych w projekcie umowy.

2.3. uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni licząc od  terminu składania ofert.

2.4.W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2.5.Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

3. Deklarujemy wpłacenie, przy podpisaniu umowy, wymaganej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy formie ( należy wpisać jedną z niżej podanych form ) ………………………......

- w pieniądzu : na konto Zamawiającego  : BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach  ubezpieczeniowych.

## poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ).

4. Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - Formularz rzeczowo- cenowy .

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ………………………………………….

  - ………………………………………….

  - ………………………………………….

  - ………………………………………….

  - ………………………………………….

  - ………………………………………….

  - ………………………………………….

  - ………………………………………….

  - ………………………………………….

Data .....................................

....................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* - jeśli nie dotyczy wykreślić cały punkt

ZAKRES ZAMÓWIENIA

| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Zbiornik przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 2000l z tworzywa sztucznego Wraz z nadbudową zbiorników H=do 70cm | Szt. | 46,00 |  |  |
| 2 | Zbiornik przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 3000l z tworzywa sztucznego Wraz z nadbudową zbiorników H=do 70cm | Szt. | 35,00 |  |  |
| 3 | Zzbiornik przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków 4000l z tworzywa sztucznego Wraz z nadbudową zbiorników H=do 70cm | Szt. | 19,00 |  |  |
| 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe rozdzielcze systemowa do oczyszczalni ścieków | kpl | 46,00 |  |  |
| 5 | Studzienki kanalizacyjne systemowe rozdzielcze systemowa do oczyszczalni ścieków | kpl | 35,00 |  |  |
| 6 | Studzienki kanalizacyjne systemowe rozdzielcze systemowa do oczyszczalni ścieków | kpl | 19,00 |  |  |
| 7 8 | Studzienki kanalizacyjne systemowe przelotowe" o średnicy 425 mm ,przelotowa ..Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą z PVC z uszczelką,kineta studzienki z PE Studzienki kanalizacyjne systemowe zamykająca systemowa do oczyszczalni ścieków | kpl | 30,00 100,00 |  |  |
|  | Kanały z rur drenażowych PVC. Rurociągi PVC drenarskie o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk | m | 6 214,00 |  |  |
| 9 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk o sztywności obwodowej SN4 | m | 1 200,00 |  |  |
| 10 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach budynków- odpowietrzenia | m | 800,00 |  |  |
| 11 | Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | szt | 200,00 |  |  |
| 12 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- kolana <90st. | szt | 748,00 |  |  |
| 13 | PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk, osztywności obwodowej SN8 | m | 1 200,00 |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa dostaw bez podatku Vat |  |  |  |  |
|  | Podatek Vat ………… |  |  |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa dostaw z podatkiem Vat |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia

Wykaz miejscowości, do których dowożone  będą przydomowe oczyszczalnie ścieków w roku 2009

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba oczyszczalni |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modzerowo | 2 |
| 2 | Józefowo | 5 |
| 3 | Wistka Królewska | 1 |
| 4 | Ładne | 1 |
| 5 | Zuzałka | 3 |
| 6 | Smólnik | 6 |
| 7 | Adaminowo | 2 |
| 8 | Kosinowo | 1 |
| 9 | Telążna Leśna | 3 |
| 10 | Telążna Stara | 1 |
| 11 | Dobiegniewo | 1 |
| 12 | Skoki Duże | 1 |
| 13 | Skoki Małe | 4 |
| 14 | Dąb Polski | 2 |
| 15 | Dąb Wielki | 1 |
| 16 | Dąb Mały | 1 |
| 17 | Warząchewka Nowa | 4 |
| 18 | Warząchewka Królewska | 1 |
| 19 | Płaszczyzna | 1 |
| 20 | Kruszynek | 6 |
| 21 | Ludwinowo | 9 |
| 22 | Łagiewniki | 11 |
| 23 | Poddębice | 3 |
| 24 | Smólsk | 4 |
| 25 | Sykuła | 4 |
| 26 | Markowo | 1 |
| 27 | Gróbce | 4 |
| 28 | Koszanowo | 11 |
| 29 | Humlin | 6 |

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

Adres Wykonawcy .............................................................................................................................

#### OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

#### Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam / oświadczamy*, że nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), który stanowi iż:

1. „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców  którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub  inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, , przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących pracę zarobkową ,przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub  inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub  inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba , że udział tych wykonawców w postepowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji ; przepisu nie stosuje się do wykonawcow , którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierały błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

..............................................

Data

* niepotrzebne skreślić

O Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

w trybie art. 44 w związku z art. 22 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................

Adres Wykonawcy................................................................................................

nr. telefonu................................./ faxu Wykonawcvy.....................................

Oświadczam, że: spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia na …………………………………………………………………………………

1.1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2.posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,*

1.3. nie posiadam niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, lecz przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów o ich udostępnieniu.*

1.4.- znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie

zamówienia

1.5 .- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia

na podstawie art. 24  ustawy Prawo o zamówieniach publicznych,

P o d p i s a n o

...................................................................

( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

* - właściwe podkreślić

...................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r – tekst jednolity z póź. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy*

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

..............................................................		....................................................................

miejscowość, data						podpis/y osob/y

upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na

„Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „

| Lp. | Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Opis uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do izby.

Miejscowość i data: ...................................

Podpisano.................................................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia

| Lp. | Robota budowlana | Miejsce wykonania | Wartość zamówienia w tyś. zł. | Data realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(należy dołączyć referencje od zamawiających)

Miejscowość i data: ........................................

Podpisano

.............................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

...................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej

i zapoznaniu się z projektem budowlanym

na „„Dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie planowanej budowy oraz zapoznaliśmy się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi przetargu będącymi w posiadaniu zamawiającego.

W związku z powyższym oświadczamy, że uwzględniliśmy te warunki w kalkulacji ceny ofertowej.

Miejscowość i data: ......................................

Podpisano

......................................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

- projekt umowy-

U M  O  W  A     NR    ....................

zawarta w dniu  ...................... we Włocławku pomiędzy:

Gminą Włocławek zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez :

1.  Panią Ewą Braszkiewicz                                  - Wójta Gminy

2. Panią Tatianą Kowalewską                              -  Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiającym

a

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w przetargu  nieograniczonym  o wartości mniejszej od kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na roboty wymienione w § 2.

§ 2

Przedmiotem umowy jest sprzedaż  i dostawa urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla inwestycji pod nazwą „Dostawa urządzeń i materiałów do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek „

Integralna część umowy stanowi również " Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” .

§ 3

1.Termin wykonania robót:

- rozpoczęcie:	  w dniu podpisania umowy

- zakończenie :  15 październik   2009   r.

-2-

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy

- przekazanie harmonogramu dostaw urządzeń do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków wraz ze wskazaniem miejsca dostawy

- wskazania osoby , która będzie upoważniona przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu dostawy ,

- odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia wynagrodzenia umownego.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Sprzedaż i dostawa urządzeń wymienionych w zakresie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy .

2. Dla każdego z dostarczonych urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1do niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

- odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentacją techniczną ( w miarę możliwości obejmującą także jego poszczególne elementy składowe),

- instrukcję obsługi dla użytkownika,

- dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanym w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia  ( zgodnie z numerem uwidocznionym  na obudowie tego urządzenia ),

- wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim  lub w formie równoważnej publikacji w języku polskim .

- naprawa uszkodzonych bądź wymiana na nowe  w trakcie transportu czy rozładunku  urządzeń,

- pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia dostaw powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiającym

- posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności

§ 6

- Strony uzgadniają możliwość zastosowania przez Wykonawcę zamiennych materiałów lub  , wyrobów  w stosunku do przyjętych w dokumentacji pod warunkiem , że będą wykonane w tej samej technologii i będą odpowiadały wymaganiom jakościowym zawartym w niniejszej specyfikacji  nie wpłynie to na jakość i trwałość obiektu i będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru.

- Wartość dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń i materiałów jest objęta wynagrodzeniem za przedmiot umowy określonym w § 9.

- Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w stosunku do wskazanych urządzeń i  materiałów  certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zdolności z polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 7

-3-

1. Nadzór nad dostawą  z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: .........................,

posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. uprawn. .......................... z dnia .......................

§ 8

Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczałtowe ustala się w wysokości/ wraz z podatkiem VAT/ ...........................zł Słownie: .........................................................................................................

§ 9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego

2.Cena jest wiążąca i nie podlega zmianom do końca realizacji umowy.

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej niezgodnie z zasadami w sprawie wykonywania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający  wstrzyma  zapłatę faktury do czasu otrzymania faktury korygującej

§ 10

Zapłata za wykonanie zamówienia zostanie dokonana po  doręczeniu faktury, poświadczonej przez inspektora nadzoru , w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni na rachunek bankowy.

nr:..................................................................................................

w banku .......................................................................................

§ 11

W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za czas opóźnienia.

Termin płatności uważa się za dochowany z chwilą wydania dyspozycji bankowi Zamawiającego o dokonanie przelewu.

§ 12

- Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie dokonywał odbioru urządzeń wymienionych w zakresie zamówienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem dostaw, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wszelkie koszty związane z dostawą tj. koszty transportu obciążają Wykonawcę.

- Na wniosek Wykonawcy i jedynie za pisemna zgodą Zamawiającego dostawy urządzeń mogą być zmienione w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu dostaw.

- W przypadku każdej dostawy , Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie godzinie  dostawy .

- Po powzięciu wiadomości o terminie dostawy Zamawiający wydeleguje osoby  do odbioru sprzętu i powiadomi Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu dostawy.

-4-

- Odbiór przedmiotu dostawy będzie odbywał się w obecności upoważnionych Przedstawicieli stron i polegać będzie na stwierdzeniu :  że zawartość asortymentowa i ilościowa dostawy jest zgodna z zakresem zamówienia  , urządzenia są  sprawne pod względem technicznym , zgodności numerów umieszczonych  na obudowach  dostarczonych urządzeń  z zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych  tych urządzeń.

- W przypadku realizacji dostaw każdorazowo będzie obustronnie sporządzany i podpisywany Częściowy Protokół Zdawczo-Odbiorczy Dostawy.

- Dostawa ostatniej partii sprzętu będzie zakończona obustronnym sporządzeniem i podpisaniem Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego dostawy.

- Odpowiedzialność za sprzęt dostarczony przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania odpowiedni: Częściowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy lub Końcowego  Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy.

§ 13

1. Stwierdzone w toku odbioru końcowego lub w okresie gwarancji wady  upoważniają Zamawiającego do :

  - obniżenia wynagrodzenia  stosownie do ustawowej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Odstąpienie od umowy z zawiadomieniem właściwych organów nadzoru i inspekcji oraz żądania powtórnego wykonania przedmiotu umowy  i  naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie

gwarancji i rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad lub wymiany materiałów , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w tym zakresie, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 14

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiotowe wyposażenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu niewykorzystanych materiałów po cenach jednostkowych zawartych w zakresie zamówienia i ofercie przetargowej co zostanie uwidocznione w protokole odbioru. .

- Wykonawca w ramach gwarancji, wykonuje wszystkie usługi bezpłatnie (w tym dojazdy oraz obowiązujące i zalecane przeglądy techniczne), na pisemne żądanie Zamawiającego

-5-

- Wykonawca gwarantuje, że zarówno usługi serwisowe jak i niezbędne części zamienne zapewnione będą co najmniej przez okres 10 lat. O wszelkich zmianach podejmowanych w tym zakresie, niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

- Termin wykonania napraw gwarancyjnych przedłuża okres gwarancji wymieniony w pk 2 o czas trwania naprawy gwarancyjnej.

7.   W przypadku 2-krotnej naprawy tego samego elementu w urządzeniu, który spowodował utratę

funkcji użytkowej urządzenia Wykonawca wymieni część lub zespół całe urządzenie w skład

którego wchodzi ten element na nowy, wolny od wad.

§ 15

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzenia stanowiącego przedmiot umowy.

- Wykonawca udzieli wszechstronnej pomocy Zamawiającemu, jeżeli tylko wystąpią jakiekolwiek trudności związane z eksploatacją przedmiotu umowy.

§ 16

- Strony ustalają, że  Wykonawca w razie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostaw   zgodnie z umową zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

  - za opóźnienie w rozpoczęciu dostaw  w stosunku do terminu określonego w umowie w wysokości 0,01 % wartości umownej robót określonej w § 8 ( przed naliczeniem podatku VAT ) za każdy dzień zwłoki

  - nieterminowego wykonania zadania - 0,1 % wartości umownej robót określonej w § 8 ( przed naliczeniem podatku VAT ) za każdy dzień zwłoki

  - nieterminowego usunięcie wad  stwierdzonych podczas odbioru urządzeń i materiałów  lub w okresie gwarancji  ,w wysokości 0,5 % wartości umownej robót określonej w § 8( przed naliczeniem podatku VAT za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie wad.

  - W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron kary umowne ustalone pod lit. b i c ulegają podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

  - odstąpienie przez Zamawiającego od zrealizowania umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20 % wartości umownej  określonej w §87 ( przed naliczeniem podatku VAT )..

  - Odstąpienie Wykonawcy od wykonania zamówienia – 10 % wartości umownej  określonej w § 8  ( przed naliczeniem podatku VAT wartości umowy) .

- Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę z należności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani żadnych innych zobowiązań.

- Jeżeli kary umowne określone w lit. a- f  nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

-6-

§ 17

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron , wyrażonej na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy. Zmian można dokonać na  zasadach

określonych w art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami   )

§ 18

- Strony ustalają wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia określonego w § 8 i wykonawca wnosi je w formie ………………………….

- Zabezpieczenie w kwocie ……………Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy ………………………. w dniu podpisania umowy

- Zabezpieczenie służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru robót i uznania, że wykonawca należycie wykonał roboty będące przedmiotem niniejszej umowy .

- Pozostałe 30 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i, jeżeli Zamawiający nie wykorzysta jej do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji  .

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad  występujących w okresie gwarancji powstałych z jego winy wad w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu  przez Zamawiającego lub użytkownika , Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszty naprawy z wniesionego zabezpieczenia.

§ 19

Zmiana treści umowy nie może naruszać treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy  .

§ 20

W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy :

  - Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze  Zamawiający.

Wykonawca                                                            Zamawiający