Uchwała Nr VIII/86/03

Rady Gminy Włocławek

z dnia 5 września 2003 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek

Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek” w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Sadowska

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 ) Rada Gminy zobowiązana jest do uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek, którego postanowienia wykonywać będzie powołany z dniem 1 lipca 2003r. Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek.

Poprzednio przyjęty  Regulamin  nie został wprowadzony  w życie i opublikowany przez Wojewodę  Kujawsko – Pomorskiego, gdyż Urząd Gminy Włocławek nie mógł  występować jako  przedsiębiorca dostarczający  wodę. Należało najpierw powołać  Zakład Usług Komunalnych, a następnie  wprowadzić Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek.

Załącznik

do Uchwały Nr VIII/86/03

Rady Gminy Włocławek

z dnia  5 września 2003 r.

Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Włocławek

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez

## Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach na terenie gminy Włocławek zwanym dalej Usługodawcą.

- Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Usługodawcy polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Usługodawcy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

- Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747).

§ 2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy zwanej dalej „Odbiorcą”.

§ 3

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Usługodawcą a Odbiorcą.

Rozdział II

Zawieranie umów

§ 4

- Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

- Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

- Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

- Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Usługodawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  - wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Usługodawcą,

  - możliwy jest odczyt wodomierzy,

  - wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

  - uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5. 	Usługodawca może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, 
o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w  ust. 4 ustawy.

§ 5

- Umowa może być zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jej przez strony z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia  lub na czas określony.

- Umowa może dopuszczać wcześniejsze rozwiązanie na zgodny wniosek stron.

- Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 6

1. Umowa, o której mowa w § 4 ust. 1 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

a/  ilości i jakości usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia,

b/  sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń,

c/  prawa i obowiązki stron umowy,

d/ procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

e/ okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za     niedotrzymanie  warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Usługodawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III

# Obowiązki Usługodawcy

§ 7

- Usługodawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

- Minimalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

- Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

§ 8

- Usługodawca obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami.

- Usługodawca jest obowiązany do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 9

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Usługodawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 10

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Usługodawca powinien poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 11

- Usługodawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego wraz z zaworem głównym.

- Zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

### Rozdział IV

# Sposób rozliczeń

§ 12

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Usługodawcę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 13

- Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

- W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych  ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, 
z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 14

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 15

W przypadku awarii wodomierza stosuje się zasady określone w § 14 Regulaminu.

§ 16

- Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

- W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

§ 17

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość  bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 18

    - Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

    - Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 19

Przy rozliczeniach z odbiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Włocławek bądź  wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 20

Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 21

- Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

- Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 22

Za wodę:

- pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

- zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

- zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Usługodawca obciąża Urząd Gminy Włocławek na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 23

- Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

- Usługodawca po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości.

- Włączenie do sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie Usługodawca.

- Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji budowlanej z Usługodawcą.

- Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Usługodawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

- O terminie przystąpienia do robót budowlanych Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę 7 dni przed ich rozpoczęciem.

§ 24

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 25

- Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

- Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 26

Usługodawca winien zapewnić odbiorcom  należyty poziom usługi.

§ 27

Usługodawca zobowiązany jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 28

1. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.  Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach gdy występują warunki stwarzające zagrożenie do życia, zdrowia, i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług w szczególności gdy:

a/ z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków,

b/ dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3.  O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, o którym mowa w ust. 2 Usługodawca niezwłocznie informuje odbiorców , w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 29

1.  Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej ilości, jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2.    Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Usługodawcy, listem poleconym i rozpatrywane są przez usługodawcę.

3.  Usługodawca winien reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni.

Rozdział VII

Prawa Usługodawcy

§ 30

1.  Usługodawca ma prawo kontrolować prawidłowość całości robót zgodnie z wydanymi przez niego warunkami technicznymi.

2.    Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Usługodawcy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 31

Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 32

Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 33

Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 34

Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania ich wskazania, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych posiadanych przez Usługodawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

§ 35

Usługodawca ma prawo wejścia na teren posesji ( o szerokości 3 m przebiegu sieci  wodociągowego i przyłączy  oraz 5 m przebiegu sieci kanalizacyjnej i przyłączy  w celu  usunięcia awarii – bez odszkodowania.

Rozdział VIII

Obowiązki odbiorców usług

§ 36

Odbiorca zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Usługodawcy.

§ 37

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz dostępu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń.

§ 38

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Usługodawcy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 39

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Usługodawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 40

Odbiorca winien powiadomić Usługodawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 41

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 42

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 43

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 44

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności do:

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- użytkowanie instalacji wodociągowej w sposób eliminujący powstanie uderzeń hydraulicznych,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- poinformowania Usługodawcę wodociągowo– kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

- wykorzystanie wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

§ 45

Odbiorcy zabrania się:

- używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową,

- poboru wody z pominięciem wodomierza,

- przemieszczania wodomierza, zakłócanie jego funkcjonowanie, zrywanie plomb,

- wykorzystywanie sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych,

- lokalizacji obiektów budowlanych oraz nasadzenia drzew i krzaków na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 3m i na sieciach kanalizacyjnych w pasie o szerokości 5m

Rozdział IX

Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie umowy

§ 46

Ustala się, że Usługodawca i Odbiorca po zawarciu odpowiedniej umowy ponoszą odpowiedzialność za jej niewykonanie lub niecałkowite wykonanie, w tym warunków wypowiedzenia umowy – na zasadach ogólnych art. 471  Kodeksu Cywilnego.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 47

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/86/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 r. , podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

§ 48

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy a także odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 49

Usługodawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usługi.