Włocławek, dnia 2012-08-23



Znak : RBIIR 271.1.22.2012  

dot. postępowania o zamówienie publiczne  prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 dla zamówienia  : „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap”.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zapytania z dnia 21 sierpnia 2012 roku.

Gmina Włocławek w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia :

1. Pytanie nr 1 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek 1.2 a) SIWZ jeżeli Wykonawca w okresie 5 lat wykonał łącznie ponad 10 km sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjno -ciśnieniowej ) i 3 przepompownie ścieków , wykonanych w ramach więcej niż dwóch zadań ?
Odpowiedź: Zamawiający w  Rozdziale VI.  SIWZ „ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków  (art. 36 ust.1 pkt 5)” opisując spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę bardzo szczegółowo opisał spełnienie powyższego warunku i podtrzymuje swoje stanowisko w tym zakresie.

2. Pytanie nr 2 W załączonym przedmiarze robót w pozycji dotyczącej kanałów i przykanalików  z PCV są rury SN8, w SST z kolei napisane jest „ Rury PCW wraz z kształtkami do budowy kolektora sanitarnego DN 200, do przykanalików sanitarnych DN 160 o nominalnej sztywności obwodowej SN 4”, który zapis jest wiążący ?
Odpowiedź: W projekcie przewidziano montaż rur PCW o sztywności obwodowej SN8 i tę sztywność proszę traktować jako obowiązującą. 

. 

