Włocławek, dnia 2012-08-24



Znak : RBIIR 271.1.22.2012  

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. postępowania o zamówienie publiczne  prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 dla zamówienia  : „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap”.

Zapytania  z dnia 23 sierpnia 2012 roku:


Gmina Włocławek w odpowiedzi na złożone zapytania do SIWZ wyjaśnia :

Pytanie nr 1 .

W celu spełnienia warunku działania w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy okazania się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch zadań budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej na łączną długość kanału minimum 10 km oraz w co najmniej jednym z tych zadań budową co najmniej 3 przepompowni ścieków, a także co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu oczyszczalni ścieków sposobem mechanicznym wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie budowy lub remontu rurociągów i urządzeń na nich występujących o wartości wymienionych zadań nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (brutto) każda.

1.1. Prosimy o zmianę warunku udziału w zakresie wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej poprzez zmniejszenie wymaganej długości do 7 km i ilości przepompowni do 2 szt.

1.2. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie realizowanej oczyszczalni ścieków Zamawiający uzna spełnienie warunku jeśli Wykonawca okaże się realizacją modernizacji i rozbudowy biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków?
Pytanie nr 2 . 
W SIWZ Zamawiający zawarł następujący zapis :

„ Zobowiązuje się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu wykonania robót oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.”

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu, gdyż żadne przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zobowiązuje wykonawców o udzielenie zamówienia  publicznego na roboty budowlane. Udział w wizji lokalnej może mieć tylko charakter fakultatywny, zaś nieobecność wykonawców nie może skutkować dla nich negatywnymi konsekwencjami, np. w postaci wykluczenia postępowania czy odrzucenia oferty.

Jeżeli wykonawca uważa, ze zdobył na postawie dokumentacji przetargowej wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i  nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, to może na własną odpowiedzialność zrezygnować z dokonania wizji lokalnej.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga, aby wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, zawierał co najmniej 3 wykonane podobne roboty budowlane wymienione w Rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1.2 SIWZ, czy oznacza to, że Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca okazał się wykonaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w ramach jednego zadania? Czy Wykonawca może dwukrotnie wykazać realizację zadania, raz dla potwierdzenia wykonania sieci, drugi raz dla potwierdzenia wykonania oczyszczalni ?

Pytanie nr 4

Prosimy o rezygnację z wymogu dysponowani osobą z uprawnieniami do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia wydanymi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Pytanie nr 5
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie ilości w pozycji 84 w nakładach na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie – roboty elektryczne
Wyjaśnienia Zamawiającego : 

Dot. pytania nr 1, 3,4 

Zamawiający w  Rozdziale VI.  SIWZ „ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków  (art. 36 ust.1 pkt 5)” opisując spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę bardzo szczegółowo opisał spełnienie powyższego warunku i podtrzymuje swoje stanowisko w tym zakresie jak i w zakresie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 1 osoba z uprawnieniami do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia wydanymi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie musi być to osoba    dodatkowa.

Dot. pytania nr 2 
Zamawiający zobowiązał Wykonawców  zapisem  Rozdz. VII pkt H ppkt 8 do złożenia jako załącznika do oferty „Oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z dokumentacją projektową „  celem rzetelnego wyliczenia ceny wykonania zamówienia, która winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie i oględzin dokumentacji projektowej.  

Dot. pytania nr 5 

Zamawiający wyjaśnia  , że pozycja ta została omyłkowo powtórzona i jest tożsama z pozycją nr 83, która jest identyczna w treści i w przedmiocie wyceny. W związku z tym należy przyjąć dla pozycji 84 ilość kompletów równą zero. 

