PAGE  
2

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

                 PROJEKT 

           WYKONAWCZY
Inwestycja     :     UTWARDZENIE DZIAŁEK 195/4, 242/1, 150/15,242/1 

                              obręb KRUSZYN
Adres             :      m. KRUSZYN, GMINA WŁOCŁAWEK
Branża           :      DROGOWA
Inwestor        :      GMINA WŁOCŁAWEK

                               Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK
	Projektant branży:

Zagospodarowanie terenu Drogi
	mgr inż.Urszula Kędzierska

upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK  

upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK
	Podpis:




                                                                                 02..05.2016r                                           
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

           Przedmiotem Projektu Wykonawczego jest budowa  drogi gminnej z zatokami postojowymi  i 

           utwardzeniem  terenu przy Cmentarzu w Kruszynie na terenie Gminy Włocławek.

           Droga objęta projektem  stanowi I Etap budowy. Obecnie wykonuje się drogę gminną na 

           odcinku od 0+007 do 0+227 tj. dł. 220m o szer. 3,5m z obustronnym utwardzeniem 

           poboczy. Zakres obejmuje również wykonanie zatok postojowych z  utwardzeniem  terenu  

           płytami ażurowymi. Wzdłuż ogrodzenia Cmentarza projektuje się   chodnik dł. 27m szer. 

           2m, ustawia 3 ławki o betonowych podporach i wykonuje się furtkę  stalową w  ogrodzeniu 

          wraz z fragmentem przęsła . 

 Powierzchnia utwardzeń

 - jezdnia z betonu asfaltowego grub. 4cm 854.5m2 

 - zatoki postojowe wraz z utwardzeniem terenu z płyt ażurowych grub. 10cm 

   o pow. 617,8m2 

 - chodnik z kostki betonowej grub. 6cm o pow. 54m2

 - utwardzone tłuczniowe pobocze pobocze szer. 0,5m wraz ze zjazdem na pole

   o pow. 227m2 

Łączna powierzchnia utwardzenia 1753,3m2

Zakres robót ujętych w projekcie   obejmuje:

1. wykonanie robót przygotowawczych – wytyczenie geodezyjne, demontaż przęsła ogrodzeniowego z wywozem poza teren budowy

2. wykonanie robót ziemnych – usunięcie ziemi urodzajnej grub. 15cm, korytowanie z profilowaniem dla odcinka drogi od  0+140 do 0+227, profilowanie istniejącego podłoża tłuczniowego na odc. od 0+007 do 0+140 

3. ułożenie warstwy odsączającej jezdni o szer.3,8m na odc. od km  0+140 do 0+227 oraz   na powierzchni zatok postojowych i utwardzonego terenu  wraz z chodnikiem
4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego frakcji 0/31,5 szer. 3,8m grub. 10cm na pow. 505,4m2 ( na istniejącym podłożu tłuczniowym od 0+007 do 0+140) i grub. 15cm na pow. 415,1m2 (odc. od km  0+140 do 0+227)

5. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa żwirowo-wapiennego 0/31,5mm grub. 5cm rozłożonej rozściełaczem  na pow. 920,1m2

6. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego twardego 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie grub. 8cm rozłożonej rozściełaczem  pow. 617,8m2 ( zatoki postojowe i utwardzenie terenu) 

7. ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm  na pow. 854,5m2 ( szer. 3,5m)

8. wykonani utwardzenia działki z zatokami poprzez ułożenie płyt ażurowych grub. 10cm ułożonych na podsypce z miału kamiennego 0/4mm grub. 3mm na pow. 617,8m2. 

Płyty ograniczone opornikiem 12*25 na ławie o F=0,06m2 z bet. C 12/15, wypełnione otaczakami frakcji 8/16mm 

9. ułożenie kostki betonowej grub. 6cm na podsypce cem. piaskowej grub. 6cm na pow. 54m2, chodnik ograniczony obrzeżem 8*30cm na ławie 0,04m2 z bet. C8/10

10. plantowanie – obrobienie na czysto poboczy o pow. 227m2

11. utwardzenie poboczy tłuczniem pochodzenia magmowego 0/31,5mm grub. 15cm na pow. 227m2

12. oznakowanie pionowe : 1 szt. średni A-7, małe :2szt. znak A-4, 1 szt.-D-18

13. montaż furtki ogrodzeniowej stalowej szer. 1,2m wys. 1,4m z fragmentem uzupełniającym przęsło

14. zakup i montaż 3szt ławek z oparciem o podporach betonowych z siedziskami drewnianymi impregnowanymi
